**ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ**

«Առողջապահական կազմակերպություններ. Հիվանդանողային բուժօգնության ստացիոնար օբյեկտների շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի առաջին խմբագրության նախագծի վերաբերյալ ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների

|  |  |
| --- | --- |
| **«Երևաննախագիծ»** | **29.11.2023թ.** |
| **N 40/217088-23** |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է |
| **Հայաստանի ճարտարապետների պալատ** | **27.11.2023թ.** |
| **N ԱԲ 01/76** |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է |
| **Հայաստանի շինարարների միություն** | **20.11.2023թ.** |
| **N ՀՇՄ 109** |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է |
| **ՀՀ ներքին գործերի նախարարության «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ** | **24.11.2023թ.** |
| **N 96/1668** |
| «Առոջապահական կազմակերպություններ. Հիվանդանոցային բուժօգնության ստացիոնար օբյեկտների շենքեր և շինություններ» նորմերի ներկայացված նախագծի վերաբերյալ կան հետևյալ դիտողություններ ու առաջարկությունները.   1. Մշակված տեղայնացված նորմերը հիմնականում համապատասխանում են ՌԴ-ում ներկայումս կիրառվող համապատասխան СП 158.13330.2014 նախագծային ստանդարտների կանոնագչքին: Մշակվող նորմերում անհրաժեշտ է «Նորմատիվ հղումներ» ենթաբաժնում հղումներ կատարել նշված ՌԴ կանոնագրքին: | **Չի ընդունվել,**  նախագիծը խմբագրվել է ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության դիրքորոշման՝ նախարարության կողմից ընդունված նորմատիվ ակտերի |
| 1. Ներկայացված նորմերի նախագծումը պահպանված չէ Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի մշակման ընդունված ձևաչափը: Մասնավորապես, նորմերի տեքստի սկզբում բացակայում են «1. Կիրառման ոլորտ և Նորմատիվ հղումներ» պարտադիր բաժինները: | **Ընդունվել է,**  կատարվել է շտկում |
| 1. Բաժին 3-ի տեքսն առկա է էջ 1-4, իսկ վերնագիրը՝ «3. Ընդհանուր դրույթներ», բացակայում է տես էջ 1: | **Ընդունվել է,**  կատարվել է համապատասխան փոփոխություն |
| 1. Նախագծի տեքստում համարակալված չեն գլուխների և ենթագլուխների վերնագրերը: Դա պետք է իրականացվի հետևյալ կերպ.   «4. Գլխավոր հատակագծեր  5. Շենքերի և շինությունների ծավալա-հատակագծային լուծումներ  5.1 Բաժանմունքների տեղաբաշխում ըստ հարկերի. հարկերի բարձրությունը  5.2 Բնական լուսավորություն  5.3 Ներքին հարդարում  5.4 Ընդունարաններ, դուրսգրման սրահներ, մեկուսարաններ բոկսեր  5.5 Վնասվածքաբանական կետեր  5.6 Հիվանդասենյակային պալատային բաժանմունքներ  5.7 Մանկաբարձական ստացիոնարներ  5.8 Վիրահատական բլոկ  5.9 Սահմանափակ ռեժիմով գոտի  5.10 Ընդհանուր հիվանդանոցային ռեժիմի գոտի  5.11 Անեսթեզիոլոգիայի և վերակենդանացման, վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք»: | **Ընդունվել է,**  Նախագիծն ամբողջությամբ վերախմբագրվել է |
| 1. Ելնելով ներկայացվող նախագծի տեքստի ընդգրկուն ծավալից՝ ավելի հարմար կլինի նորմերի տիտղոսաթերթից անմիջապես հետո ներկայացնել բովանդակությունը գլուխների և ենթագլուխների անվանումների ցանկի տեսքով: | **Չի ընդունվել**,  գլուխների և ենթագլուխների անվանումների ցանկի մշակումն արդիական չէ, քանզի նորմեր բաժիններում կամ գլուխներում պարբերաբար կատարվում են լրամշակումներ, որոնց կիրարկվող տարբերակները տեղադրվում են arlis.am կայքէջում |
| 1. Ներկայացվող նորմերում առկա են հասկացությունների մեկնաբանությունների իմաստով սխալ թարգմանություններ: Օրինակ՝ СП 158.13330.2014-ի 6.2.1-կետից «поточность последовательность» բառերի թարգմանությունը մշակվող նորմերի «Շենքերի եվ շինությունների ծավալա-հատակագծային լուծումներ» բաժնի կետ 2-ում պետք է լինի ոչ թե միայն «հետևողականություն», այլ «հոսքայնություն հետևողականություն»: | **Ընդունվել է**,  Նախագիծն ամբողջությամբ վերախմբագրվել է |
| 1. Նորմերի նախագծի տեքստում առկա են ուղղագրական վրիպակներ և շարահյուսական սխալ ձևակերպումներ: Նախագծի տեքստը կարիք ունի լրացուցիչ խմբագրման: | **Ընդունվել է** ,  Նախագիծը վերանայվել է ուղղագրական վրիպակների և շարահյուսության մասով |
| **«Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ** | **27.11.2023թ.** |
| **N 01/91** |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | **Ընդունվել է** |