Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_-ի N \_\_\_-Ն որոշման

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.7**

**Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա**

**Ստոմատոլոգիական պրակտիկա**

**Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն**

**Q 86.23 (ՏԳՏԴ)**

1. **ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| **1.** | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները |  |
| **2.** | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| **3.** | Բուժաշխատողների թիվը՝  Ավագ  Միջին |  |
| **4** | Այցելությունների թիվը |  |

1. **ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN ը/կ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական**  **ակտերին** | **Պատասխան** | | | **Կշիռ** | **Ստուգման տեսակը** | **Մեկնաբա-**  **նություններ** |
| **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** |
| **1․** | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունն ունի համապատասխան լիցենզիա  **Նշում 1\*** | «**Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,**  **հոդված 27 մաս 1** |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **2.** | Առկա է գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիրը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8,  Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N5, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **3․** | Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում  հավելված N 15, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սպասասրահ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Կլինիկական աշխատանքային սենյակ (մուտքը պետք է լինի սպասասրահից) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէազերծման սենյակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Սենյակ աշխատակազմի համար (մեկ համասարքի դեպքում աշխատակազմի սենյակը պարտադիր չէ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ կամ նորագույն ռենտգեն սարք (որը կարող է տեղակայված լինել կլինիկական աշխատանքային սենյակում) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Հանդերձարան կամ հանդերձապահարան (որը կարող է տեղեկայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Մատենավարման սենյակ կամ մատենավարման ծառայություն (որը կարող է տեղակայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Սանհանգույց |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| **4․** | Ռենտգենաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզիայի առկայությունը, իսկ արտաքին մակերեսից մեկ մետր հեռավորության վրա իոնացնող ճառագայթման կլանված դոզայի 0.25 mGy/հ հզորությունից փոքր կամ հավասար հզորությամբ ստոմատոլոգիական ռենտգենյան սարքերի համար` իոնացնող ճառագայթման աղբյուրի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի պատճենը` տրված ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմնի կողմից | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 12 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| **5․** | Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որը լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա, ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունները կարող է ձեռք բերել ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանցից` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի համաձայն | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 25 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| **6․** | Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որն իրականացնում է օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի օրթոպանտոմոգրաֆիկ սարք, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով կնքում է պայմանագիր համապատասխան լիցենզիա ունեցող ռենտգենաբանական և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների շրջանակներում օրթոպանտոմոգրաֆիկ ախտորոշում իրականացնող այլ իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 26 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| **7․** | Անշարժ կառույցներ և շարժական կառույցներ պատրաստող ատամնատեխնիկական լաբորատորիաները ձուլվածքներ ձեռք բերելու նպատակով` օրենքով սահմանված կարգով պայմանագրեր են կնքում ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված անձանց հետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 28 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպությունում վարվում և լրացվում են | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, |  |  |  |  |  |  |
| **8․** | Համարակալված, թելակարված և բժշկական կազմակերպության կնիքով կնքված պացիենտների հաշվառման մատյան՝ պետության կողմից երաշխավորված շրջանակներում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների համար | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 2 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **9․** | Համարակալված, թելակարված և բժշկական կազմակերպության կնիքով կնքված պացիենտների հաշվառման մատյան՝ վճարովի ծառայությունների համար | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2010  թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3,  հավելվածN 3 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **10․** | Մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 5, հավելված N 4, հավելվածներ N 7, 8 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **11․** | Երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 5, հավելվածներ N 7, 8 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **12․** | Օրթոդոնտիկ քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելվածներ N 9, 10 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **13․** | Բժշկական կազմակերպությունում պացիենտների հաշվառման մատյանը, ստոմատոլոգիական քարտերը, ինչպես նաև պացիենտի անհատական տվյալների և հիվանդության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող այլ փաստաթղթերը պահվում են մատենավարման բաժնում` առանձնացված փակ պահարաններում | Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման,  հավելված N 1,կետ 10,  հավելված N 7, կետ 9 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **14․** | **Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 1, ենթակետ 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **15․** | **Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 1, ենթակետ 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **16․** | **Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 2, ենթակետ 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ֆիզիոդիսպենսոր (վիրաբուժական բոռոմեքենա)` վիրաբուժական իմպլանտոլոգիական հավաքածու` միայն իմպլանտոլոգիական միջամտությունների համար (իմպլանտոլոգի առկայության դեպքում) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| **17․** | **Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 2, ենթակետ 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **18․** | **Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **19․** | **Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **20․** | **Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 4, ենթակետ 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Կլորաշուրթ աքցան (կրամպոն) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 16) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 17) | Նշտար, նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 18) | Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 19) | Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **21․** | **Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության  2002 թվականի  հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 4, ենթակետ 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **22․** | **Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 5, ենթակետ 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Նշտար, նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել). |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12) | Կլորաշուրթ աքցան (կրամպոն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **23․** | **Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 5, ենթակետ 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **24․** | **Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 6, ենթակետ 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք (ներառյալ բժշկի աթոռ) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անշարժ և շարժական օրթոդոնտիկ տեխնիկայով աշխատելու համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ախտորոշիչ տիպարների պահպանման համար պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **25․** | **Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  hավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 6, ենթակետ 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **26.** | Մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է առանձին կլինիկական աշխատանքային սենյակում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 20 |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| **27․** | Մանկական **ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **28.** | **Մանկական ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **29․** | Իմպլանտալոգիական մեթոդ կարող են կիրառել այն ստոմատոլոգիական կաբինետները, որոնք սահմանված կարգով ստացել են վիրաբուժական կամ ընդհանուր կամ ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 23 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **30․** | Իմպլանտալոգիական մեթոդը կարող է կիրառվել դիմածնոտային վիրաբույժի, ինչպես նաև վիրաբույժ-ստոմատոլոգի կողմից կամ ընտանեկան ստոմատոլոգի և ինտերնատուրան ավարտած բժիշկ-ստոմատոլոգի կողմից` երեք և ավելի տարվա մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժի և իմպլանտալոգիայի գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայության պարագայում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 24 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **31․** | Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը ունի անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաներ և դեղեր․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 11,  **Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի**  **N 06-Ն հրաման, հավելված** |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միանվագ օգտագործման նշտար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 5) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ձգալարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ներարկիչ 1 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ներարկիչ ինսուլինային 1 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ներարկիչ 2 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ներարկիչ 5 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Ներարկիչ 10 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ներարկիչ 20 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Էպինեֆրին 0.1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ատրոպինի սուլֆատ 0.1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Մետամիզոլ 50% 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեքստրոզ 5% 500 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեքսամեթազոն 4 մգ/մլ 1.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Դիֆենհիդրամին 1 % 1.0 մլ սրվակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բենդազոլ 1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Վերապամիլ 40 կամ 80 մգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ֆուրասեմիդ 1 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Լիդոկային 2 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Պրեդնիզալոն 30 մգ/մլ, 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Մագնեզիումի սուլֆատ 25 % 5,0 մլ կամ 10.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Նատրիումի քլորիդ 0.9 % 250 կամ 500 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Նիտրոգլիցերին 0.5 մգ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական սպիրտ 70 % 200,0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Յոդի լուծույթ 5 % 200,0 մլ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 29) | Ամինոֆիլին 2,4 % 5.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Ստրոֆանտին Կ 0.025 % 1.0 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Ինսուլին 100 ՄՄ/մլ 10,0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Սալբուտամոլ 100 մկգ ցողացիր շնչառման |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Նիկեթամիդ 25 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **32․** | **ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆ) ՍԵՆՅԱԿ (ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակի** առկայությունը պարտադիր չէ, եթե առկա է նորագույն ռենտգեն սարք) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 11 |  |  |  | 4 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| **33․** | **Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ սարքավորումներ և գործիքներ.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 11, ենթակետ 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ստոմատոլոգիական ռենտգեն սարքավորում |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Ռենտգեն թաղանթների երևակման համար նախատեսված արկղ (փակ, կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Հետազոտվողների համար` պաշտպանիչ գոգնոց, պաշտպանիչ սփռոց (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում` պաշտպանիչ օձիք) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անձնակազմի համար` ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **34․** | Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ` բժիշկ-ստոմատոլոգ կամ բժիշկ-ճառագայթային ախտորոշիչ կամ բժիշկ-ռենտգենոլոգ կամ ռենտգեն-լաբորանտ կամ միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 11, ենթակետ 11.2 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| **35․** | Մանրէազերծման սենյակ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12 |  |  |  |  |  |  |
| **36․** | **Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12, ենթակետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տաք օդով չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ Բդասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չէ տաք օդով չորացնող պահարանը |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ուլտրասոնիկ նախամանրեազերծման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Գործիքների ախտահանման նպատակով փաթեթավորման համար նախատեսված տարբեր չափերի ոչ ստանդարտ փաթեթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ախտահանիչ նյութեր և հեղուկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **37․** | **Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար առկա է միջին բուժաշխատող․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12, ենթակետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ. |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| **38․** | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի (ա**ռկայության դեպքում,** ըստ լիցենզիայիտեսակի**) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| **39․** | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի կառուցվածքը․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ձուլարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **40․** | **Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Մոմահալման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **41․** | **Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մամլիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ, ներառյալ օդաքարշիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **42․** | **Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Վառարան` ճենապակու թրծման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Գոլորշաշթային սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **43․** | **Ձուլարան.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ձուլման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Մուֆելային վառարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Զոդման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնատեխնիկական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ աքցան, մուրճ և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Փայլեցման սարքավորումներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ծխահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **44․** | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիան **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ** | | | | | | | | |
| **45․** | **Անշարժ կառույցների կառուցվածք․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **46․** | **Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մոմահալման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **47․** | **Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում․  հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **48․** | **Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Վառարան` ճենապակու թրծման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Գոլորշաշթային սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **49․** | **Անշարժ կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **50․** | **Շարժական կառույցների կառուցվածք․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **51․** | **Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **52․** | **Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մամլիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **53․** | **Շարժական կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **ՁՈՒԼԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ** | | | | | | | | |
| **54․** | **Ձուլարանի կառուցվածք․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, փայլեցման և զոդման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **55․** | **Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մոմի և մետաղի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծխահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ձուլման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մուֆելային վառարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ աքցան, մուրճ և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Զոդման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Վակուումային կաղապարող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **56․** | **Սենյակ գիպսային և փայլեցման աշխատանքների համար․** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ձուլաձողերի կտրման համար նախատեսված սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ձուլման համար նախատեսված տարբեր չափերի կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **57.** | Կազմակերպությունն ունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, որn առնվազն պարունակում է տեղեկատվություն ծառայությունների, գնացուցակի, բուժանձնակազմի վերաբերյալ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների նկատմամբ) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
| **58.** | Կազմակերպության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջը ապահովում է հետադարձ կապի հնարավորություն մասնագիտական ծառայություններ մատուցողների հետ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների նկատմամբ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |

1. **ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Նշում 1\***

1․Ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները:

2․Ընտանեկան ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները։

1. **ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ**
2. **Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**
3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
5. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի N 06-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

»:

Հայաստանի Հանրապետության

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Հարությունյան